## پیوست 4
پیوست چهار - انجام خدمات توسعه و اصلاح شبکه و خط - بهسازی و مریی سازی دریچه و حوضچه - نصب و تعویض منصوبات چاه ها- زیر سازی و ... در سطح شهر ها ی شهرستان تاکستان- 14 ماهه
ردیف | شرح - | واحد | قیمت | مقدار | بهای کل (ریال )
1 | لوله گذاری مسیر آسفالت با لوله پلی اتیلن تا سایز 110 میلیمتر به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به همراه حمل نخاله و تهیه و حمل و پخش مصالح سنگی به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 1710000 | 1700 | 2907000000
2 | لوله گذاری مسیر بدون آسفالت با لوله پلی اتیلن تا سایز 110 میلیمتر به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به همراه حمل نخاله و تهیه خاک مناسب در صورت نیاز به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 1400000 | 100 | 140000000
3 | لوله گذاری مسیر آسفالت با لوله پلی اتیلن از سایز 125 تا 200 میلیمتر به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به همراه حمل نخاله وتهیه خاک مناسب در صورت نیازبه صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 2090000 | 800 | 1672000000
4 | لوله گذاری مسیر بدون آسفالت با لوله پلی اتیلن از سایز 125 تا 200 میلیمتر به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به همراه حمل نخاله و تهیه وخاک مناسب در صورت نیاز به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 1780000 | 1700 | 3026000000
5 | لوله گذاری مسیر آسفالت با لوله پلی اتیلن از سایز 250 میلیمتر به بالا به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به همراه حمل نخاله و تهیه و حمل و پخش مصالح سنگی به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 2470000 | 300 | 741000000
6 | لوله گذاری مسیر بدون آسفالت با لوله پلی اتیلن از سایز 250 میلیمتر به بالا به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به همراه حمل نخاله و تهیه خاک مناسب در صورت نیاز به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 2170000 | 50 | 108500000
7 | تعویض و یا نصب شیر آلات شبکه ، به قطر م م63 تا 100 م م در شبکه آبدار بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب . | عدد | 5400000 | 15 | 81000000
8 | تعویض و یا نصب شیر آلات شبکه ، به قطر 150 تا 250 میلیمتردر شبکه آبدار بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .همراه باحمل خاک ومواد زاید مازاد | عدد | 6000000 | 12 | 72000000
9 | تعویض و یا نصب شیر آلات شبکه ، به قطر 300 تا 400 میلیمتردر شبکه آبدار بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .همراه باحمل خاک ومواد زاید مازاد | عدد | 7000000 | 2 | 14000000
10 | تعویض و یا نصب شیر هوا ، به قطر 50 تا 100 م م درخطوط انتقال و تجهیزات سرچاهی بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .همراه باحمل خاک ومواد زاید مازاد | عدد | 2400000 | 6 | 14400000
11 | مریی سازی شیر آلات شبکه وهمسطح سازی آن بازمین طبق نظر دستگاه نظارت | عدد | 1500000 | 200 | 300000000
12 | تعویض و یا نصب شیر فشار شکن تا قطر 250 م م بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .همراه باحمل خاک ومواد زاید مازاد | عدد | 5400000 | 0 | 0
13 | حمل ونصب دریچه 20*20 چدنی شامل ساخت قالب بتنی با بتن مسلح ،حمل ونصب میله رابط وپوشش پلی اتیلن طبق نظر دستگاه نظارت و دتایل مصوب | عدد | 2160000 | 150 | 324000000
14 | نصب و کارگذاری شیر تخلیه از قطر 60تا100میلیمتر در شبکه آبدار شامل کلیه عملیات:کاتر زنی ،تخریب پوشش ،حفاری،سه راه گیری،نصب شیر و متعلقات،تهیه وحمل مصالح وساخت منهول و نصب دریچه طبق دتایل و نظر کارفرما | عدد | 15000000 | 3 | 45000000
15 | نصب و کارگذاری شیر تخلیه از قطر 150تا200میلیمتر در شبکه آبدار شامل کلیه عملیات:کاتر زنی ،تخریب پوشش ،حفاری،سه راه گیری،نصب شیر و متعلقات،تهیه وحمل مصالح وساخت منهول و نصب دریچه طبق دتایل و نظر کارفرما | مورد | 18000000 | 2 | 36000000
16 | نصب وکار گذاری شیر آتش نشانی در شبکه آبدار،شامل کلیه عملیات کاتر زنی ،تخریب پوشش ها،حفاری ،سه راهگیری،نصب شیر هیدرانت ومتعلقات،تهیه و حمل مصالح و ساخت منهول ونصب دریچه طبق نظر دستگاه نظارت | مورد | 40000000 | 1 | 40000000
17 | تهیه ماشین آلات (شامل بیل مکانیکی،لودر،گریدرو...)بنا به درخواست دستگاه نظارت جهت انجام کارهای مورد نیاز خارج از عملیات اجرایی امداد | ساعت | 4000000 | 50 | 200000000
18 | استاندارد سازی انشعابات با اصلاح انشعاب فرسوده و نصب انشعاب جدید ، بطور کامل با هر قطر طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب . | فقره | 2400000 | 150 | 360000000
19 | نصب انشعاب جدید بدون حفاری | فقره | 480000 | 0 | 0
20 | شناسایی انشعابات غیر مجاز | فقره | 3000000 | 200 | 600000000
21 | قطع انشعاب مشترکین دارای شیر قطع کن | فقره | 660000 | 50 | 33000000
22 | قطع انشعابات مشترکین غیر مجاز به همراه جمع آوری آن بدون شیر قطع کن - شهری | فقره | 1680000 | 20 | 33600000
23 | شستشوی مخازن تا حجم 100 متر مکعب | مورد | 12000000 | 120 | 1440000000
24 | اضافه بها به آیتم شستشوی مخازن با حجم بیشتر از 100 تا 500 مترکعب | مترمکعب | 20000 | 39500 | 790000000
25 | اضافه بها به آیتم شستشوی مخازن با حجم بیشتر از 500 تا 2000 مترکعب | مترمکعب | 15000 | 15000 | 225000000
26 | اضافه بها به آیتم شستشوی مخازن با حجم بیشتر از 2000 تا 5000 مترکعب | مترمکعب | 7500 | 5000 | 37500000
27 | اضافه بها به آیتم شستشوی مخازن با حجم بیشتر از 5000 مترکعب | مترمکعب | 5000 | 5000 | 25000000
مجموع |  |  |  |  | 13265000000

## پیوست 17
پیوست 17 - انجام خدمات حوزه توپو گرافی و جی آی اس- در سطح شهر ها ی شهرستان تاکستان - 14 ماهه
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد اجراء(ریال) | مقدار | بهای کل (ریال )
1 | برداشت مختصات اتصالات، شیرآلات، خمیدگی لوله، تقاطع لوله ها با تاسیسات با مقیاس 1/2000 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد | مورد | 124000 | 600 | 74400000
2 | برداشت مختصات گوشه های ملک جهت برداشت عوارض سطحی و چاه ها با مقیاس 1/500 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد | مورد | 300000 | 100 | 30000000
3 | برداشت اطلاعات توصیفی لوله و حوضچه شبکه توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم | مورد | 196500 | 500 | 98250000
4 | برداشت اطلاعات توصیفی اتصالات و شیرآلات شبکه توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم | مورد | 160000 | 800 | 128000000
5 | رفع خطاهای توپولوژیک تمام عوارض نقشه شبکه های آب، فاضلاب و مشترکین به ازای هر کیلومتر | کیلومتر | 694000 | 400 | 277600000
| جمع |  |  |  | 608250000

## پیوست 2
پیوست2-نیروهای موردنیاز مازادبر قراردادرفع حوادث و اتفاقات به عنوان نکهبان،سرایدار،موتورچی،راننده تانکر،کلرزن و...درشهرها ی شهرستان تاکستان14 ماهه
1 | سرایداری ،نگهبانی،کارگر،مامورفنی،راننده تانکر ونیروی انسانی با هر نوع خدمت درسطح تاسیسات شهرهای تاکستان | نفر-ماه | 105000000 | 14 | 1470000000
3 | مجموع |  |  |  | 1470000000

## پیوست 3
پیوست سه - اقدامات اجرایی بهمراه تهیه مصالح و انجام خدمات نصب و تعویض منصوبات چاه ها- در سطح شهر ها ی تاکستان- 14 ماهه
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد اجراء(ریال) | مقدار | بهای کل (ریال )
1 | نصب الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده به سایز 5تا8 اینچ و تاعمق نصب 198-(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 150000000 | 5 | 750000000
2 | تخلیه ونصب الکترو پمپ شناور چاههای سوخته با لوله آبده به سایز5 تا8 اینچ و تاعمق نصب 198-(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 170000000 | 20 | 3400000000
3 | تخلیه الکترو پمپ های شناور چاههای از مدار خارج شده با لوله آبده به سایز 5تاا8اینچ و تاعمق نصب 198 متر | حلقه | 120000000 | 1 | 120000000
4 | نصب الکتروپمپ هایی که از داخل چاه خارج گردیده و مجددا پس از گذر زمان نصب میگردد.(حسب تشخیص دستگاه نظارت) | حلقه | 120000000 | 3 | 360000000
5 | افزایش عمق نصب لوله آبده بدون خارج نمودن پمپ(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 90000000 | 6 | 540000000
6 | تخلیه ونصب الکترو پمپ های شناوربا سایز لوله آبده تا سایز4 اینچ و عمق نصب تا 198 متر(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 130000000 | 1 | 130000000
7 | نصب الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده تا سایز 4 اینچ و تاعمق نصب 198(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 110000000 | 1 | 110000000
8 | تخلیه الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده تا سایز 4 اینچ و تاعمق نصب 180(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 90000000 | 2 | 180000000
9 | تخلیه ونصب پمپ ایستگاههای پمپاژ | عدد | 100000000 | 2 | 200000000
10 | احداث حوضچه با قطعات پیش ساخته 40 * 40 س م بتنی با دریچه چدنی و کارگذاری رابط لوله تا سر شیر فلکه - به شکل چکمه ای | باب | 10000000 | 20 | 200000000
11 | آپارات اضافه در صورت نیاز با نظر ناظر | فقره | 10000000 | 20 | 200000000
12 | عملیات ویدئومتری و ویدئو بازرسی چاه و ارائه گزارش طبق نظر کارفرما. | فقره | 18000000 | 12 | 216000000
13 | تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با عایق پیش ساخته ایزوگام با روکش | متر مربع | 750000 | 500 | 375000000
14 | شفته ریزی با خاک تهیه شده از خارج محل | مترمکعب | 1900000 | 50 | 95000000
15 | خرید و اجرای موزاییک ومصالح مربوطه | مترمربع | 1400000 | 50 | 70000000
16 | جمع آوری ،حمل خاک مازاد ناشی از حوادث منجر به افکن | مترمکعب | 960000 | 10 | 9600000
17 | تهیه مصالح و اجرای بتن C25 بمنظور پوشش و یا زیر سازی در اجرای لوله گذاری در صورت نیازو ابلاغ دستگاه نظارت | مترمکعب | 11000000 | 2 | 22000000
18 | تعمیرات کلرزن محلولی - سیم پیچی مجدد موتور بهمراه دستمزد مونتاژ و دمونتاژ و هزینه های سرویس و روغن کاری لازم | مورد | 18000000 | 1 | 18000000
19 | تعمیرات کلرزن محلولی - تمامی موارد تعمیراتی (شامل تعویض پکینگ و دنده برنجی) بهمراه هزینه های سرویس و روغن کاری لازم | مورد | 7000000 | 1 | 7000000
20 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک یا روغنی روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه | متر مربع | 360000 | 200 | 72000000
21 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی | متر مربع | 1220000 | 200 | 244000000
22 | جمع |  |  |  | 7318600000

## محاسبات شهری
ردیف | عنوان | هزینه واحد ( ریال) | مقدار | مقدار ماه | قیمت آیتم کل قرارداد
نیروی انسانی | پرسنل | 105000000 | 22 | 14 | 32340000000 | 0.62009
هزینه ایمنی و بهداشت | آزمایش ادواری و... | 3900000 | 22 | 1 | 85800000
| بیمه مسئولیت مدنی | 500000000 | 1 | 1 | 500000000
هزینه لباس و اقلام مربوطه + بهداشتی | لباس فرم سالیانه (دو دست در سال) | 3000000 | 22 | 2 | 132000000
| هزینه کاپشن | 5500000 | 14 | 1 | 77000000
| هزینه کفش کار - شش ماه یکبار (کارگر اتفاقات - مامور فنی - سرپرست کارگاه) | 2500000 | 14 | 2 | 70000000
| هزینه چکمه ( سالی دوبار اکیپ اجرایی ) | 1250000 | 13 | 2 | 32500000
| هزینه دستکش ( هر ماه یکبار اکیپ ) | 300000 | 13 | 14 | 54600000
ماشین آلات ومصالح | بیل مکانیکی با راننده | 300000000 | 1 | 14 | 4200000000
| وانت مزدا دو کابین | 90000000 | 1 | 14 | 1260000000
| وانت پیکان | 70000000 | 3 | 14 | 2940000000
| موتور | 10000000 | 1 | 14 | 140000000
| خودروی دستگاه نظارت | 70000000 | 1 | 14 | 980000000
| هزینه پاکسازی | 10000000 | 1 | 14 | 140000000
| کارمزدهزینه تهیه ضمانت نامه | 120000000 | 1 | 1 | 120000000
| هزینه های جاری لوازم و تجهیزات شامل: تعمیرات پمپ کف کش ، تهیه کاتر ، فرز، موتوربرق ،کمپرسورو ... (رنگ آمیزی تاسیسات وحمل نخاله.. )و تهیه ماشین آلات خارج از قرارداد،تهیه صورت وضعیت،هزینه پرینت | 250000000 | 1 | 14 | 3500000000
مجموع |  |  |  |  | 46571900000
| بیمه | 1.12 |  |  | 52160528000
مقدار فروش آب حوزه شهری تاکستان 14 ماهه (متر مکعب) |  |  |  |  | 10500000
هزینه 1 متر مکعب آب فروش رفته در سال1401 |  |  |  |  | 4967.6693 |  | 9170517.3153
[6 empty] | 2687 | 1.1667
[5 empty] | 28213500000 |  | 10698936.8679
[5 empty] | 4967 |  | 9037021.318
52153500000
10543191.5376

## درصد انسانی و تجهیزات
ردیف | منطقه | مبلغ نیروی انسانی | مبلغ ماشین آلات | مبلغ کل
1 | حوزه شهر | 32340000000 | 19813500000 | 52153500000
3 | مجموع | 32340000000 | 19813500000 | #REF!
4 | درصد | 0.62009 | 0.37991

## پیوست1
پیوست1 حوزه شهرها ی شهرستان تاکستان 14 ماهه
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد | مقدار | بها کل
1 | تامین،تولید،توزیع و بهره برداری ،نگهداری،گشت زنی و بهداشت وحفاظت از تاسیسات آب شامل منابع تامین،خطوط انتقال،مخازن،ایستگاههای پمپاژ و شبکه توزیع و رفع حوادث و اتفاقات موارد ذکر شده در شهرها ی شهرستان تاکستان | مترمکعب | 4967 | 10500000 | 52153500000

## جدول کلی
پیوست مجموع - جدول کلی
برآورد حوزه شهرهای شهرستان تاکستان 14 ماهه
ردیف | شرح | رقم ریالی
1 | پیوست 1 - فروش آب | 52153500000
2 | پیوست 2 - نیروی انسانی | 1470000000
3 | پیوست 3 - پمپ و موارد تکمیلی | 7318600000
4 | پیوست 4 - اقدامات اجرایی | 13265000000
| پیوست 17 - اقدامات جی آی اس | 608250000
6 | مجموع | 74815350000