پیوست شماره 7 : جدول زمان بندی رسیدگی به حادثه و میزان جرایم متعلقه به پیمانکار در صور ت تاخیر در اجرای عملیات رسیدگی به حادثه .

| ردیف | قطر- میلیمتر | زمان کامل رسیدگی به حادثه بعد از شروع عملیات حادثه (ساعت) |  |  | مبلغ خسارت به ازاء هرساعت تاخیر ریال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شهر | روستا |  |  |
| 1 | داخل دریچه کنتور تا دو اینچ | 1 |  | 2 | 220،000 |
| 2 | 20-25 | 1.5 |  | 2 | 455،000 |
| 3 | 32-63 | 1.5 |  | 3 | 840،000 |
| 4 | 75-90 | 1.5 |  | 3 | 1,565,000 |
| 4 | 100-110 | 2 |  | 2 | 2،110،000 |
| 5 | 125-160 | 2 |  | 3 | 2،555،000 |
| 6 | 200 | 2.5 |  | 3 | 3،600،000 |
| 7 | 250 | 2.5 |  | 4 | 4،150،000 |
| 8 | 300 | 3 |  | 5 | 6،820،000 |
| 6 | 350 | 3 |  | 6 | 7،665،000 |
| 7 | 400 | 3.5 |  | 6 | 8،345،000 |
| 8 | 500-1200 | 4 |  | 8 | 9,870,000 |