|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **پیوست 3** | | | | | |
| **انجام خدمات ترمیم نوارحفاری ونصب و تعویض منصوبات چاه ها- در سطح روستاهای شهرستان تاکستان** | | | | | |
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد اجراء(ریال) | مقدار | بهای کل (ریال ) |
| 1 | نصب الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده به سایز 5 تا 8 اینچ و تاعمق نصب 198- (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 170,000,000 | 1.00 | 170,000,000 |
| 2 | تخلیه ونصب الکترو پمپ شناور چاههای سوخته با لوله آبده به سایز5 تا 8 اینچ و تاعمق نصب 198- (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 190,000,000 | 1.00 | 190,000,000 |
| 3 | تخلیه الکترو پمپ های شناور چاههای از مدار خارج شده با لوله آبده به سایز 5 تا 8 اینچ و تاعمق نصب 198 متر | حلقه | 135,000,000 | 1.00 | 135,000,000 |
| 4 | نصب الکتروپمپ هایی که از داخل چاه خارج گردیده و مجددا پس از گذر زمان نصب میگردد.(حسب تشخیص دستگاه نظارت) | حلقه | 130,000,000 | 1.00 | 130,000,000 |
| 5 | افزایش عمق نصب لوله آبده بدون خارج نمودن پمپ(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 110,000,000 | 5.00 | 550,000,000 |
| 6 | تخلیه ونصب الکترو پمپ های شناوربا سایز لوله آبده تا سایز4 اینچ و عمق نصب تا 180 متر (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 140,000,000 | 35.00 | 4,900,000,000 |
| 7 | نصب الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده تا سایز 4 اینچ و تاعمق نصب 180 (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 130,000,000 | 7.00 | 910,000,000 |
| 8 | تخلیه الکترو پمپ شناور بر روی چاههای لوله آبده تا سایز 4 اینچ و تاعمق نصب 180 (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 120,000,000 | 5.00 | 600,000,000 |
| 9 | تخلیه ونصب پمپ ایستگاههای پمپاژ | عدد | 125,000,000 | 8.00 | 1,000,000,000 |
| 10 | تهیه ،حمل وریختن مصالح پشت سرندی و بیس جهت کلیه فکن ها واصلاح | مترمکعب | 2,800,000 | 10.00 | 28,000,000 |
| 11 | ترمیم و بازسازی نوارحفاری مربوط به افکن و یا اصلاح (حسب دستور دستگاه نظارت)در پیاده رو،کوچه و خیابان با پوشش آسفالت،به عمق 20 سانتیمتر،شامل:کندن مجدد نوارحفاری به عمق 20 سانتیمتر،تسطیح،آبپاشی و کوبیدن کف ترانشه یا گود،تهیه،پخش و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت 20سانتی متر،تهیه و اجرای قشر اندود نفوذی(پریمکت)،تهیه،پخش و کوبیدن آسفالت،قشررویه(توپکا)،به ضخامت 10 سانتی متر و حمل تمامی خاکهای اضافی ،اجرای کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی وضخامت اعلامی از سوی دستگاه نظارت با وسایل دستی یا ماشین آلات مورد نیاز | مترمکعب آسفالت | 50,000,000 | 2.00 | 100,000,000 |
| 12 | احداث حوضچه با قطعات پیش ساخته 40 \* 40 س م بتنی با دریچه چدنی و کارگذاری رابط لوله تا سر شیر فلکه - به شکل چکمه ای | باب | 10,000,000 | 20.00 | 200,000,000 |
| 13 | تهیه ماشین آلات (شامل بیل مکانیکی،لودر،گریدرو...)بنا به درخواست دستگاه نظارت جهت انجام کارهای مورد نیاز خارج از عملیات اجرایی امداد | ساعت | 4,000,000 | 50.00 | 200,000,000 |
| 14 | تهیه مصالح و اجرای بتن C25 بمنظور پوشش و یا زیر سازی در اجرای لوله گذاری در صورت نیازو ابلاغ دستگاه نظارت | مترمکعب | 11,000,000 | 5.00 | 55,000,000 |
| 15 | عملیات ویدئومتری و ویدئو بازرسی چاه و ارائه گزارش طبق نظر کارفرما. | فقره | 18,000,000 | 25.00 | 450,000,000 |
| 16 | تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با عایق پیش ساخته ایزوگام با روکش | متر مربع | 750,000 | 400.00 | 300,000,000 |
| 17 | شفته ریزی با خاک تهیه شده از خارج محل | مترمکعب | 1,900,000 | 10.00 | 19,000,000 |
| 18 | خرید و اجرای موزاییک ومصالح مربوطه | مترمربع | 1,400,000 | 50.00 | 70,000,000 |
| 19 | آپارات اضافه در صورت نیاز با نظر ناظر | فقره | 10,000,000 | 35.00 | 350,000,000 |
| 20 | تعمیرات کلرزن محلولی - سیم پیچی مجدد موتور بهمراه دستمزد مونتاژ و دمونتاژ و هزینه های سرویس و روغن کاری لازم | مورد | 18,000,000 | 35.00 | 630,000,000 |
| 21 | تعمیرات کلرزن محلولی - تمامی موارد تعمیراتی (شامل تعویض پکینگ و دنده برنجی) بهمراه هزینه های سرویس و روغن کاری لازم | مورد | 7,000,000 | 35.00 | 245,000,000 |
| 22 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک یا روغنی روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه | متر مربع | 360,000 | 100.00 | 36,000,000 |
| 23 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی | متر مربع | 1,220,000 | 100.00 | 122,000,000 |
| 24 | جمع آوری ،حمل خاک مازاد ناشی از حوادث منجر به افکن | مترمکعب | 960,000 | 0.00 | - |
| مجموع | | | | | 11,390,000,000 |