ابعاد محفظه  کنتورهای دیواری (آپارتمانی)

| تعداد واحد | طول (cm) | عرض (cm) |
| --- | --- | --- |
| تک واحدی | ۶۰ | ۶۰ |
| دو واحد | ۶۰ | ۶۰ |
| سه واحد | ۷۰ | ۶۰ |
| چهار واحد | ۸۰ | ۶۰ |
| پنج واحد | ۹۰ | ۶۰ |
| شش واحد | ۱۰۰ | ۶۰ |
| هفت واحد | ۱۱۰ | ۶۰ |
| هشت واحد | ۱۲۰ | ۶۰ |